# VOLUME 3

# Աշխատանքի տեխնիկական նկարագիր

Գեղարքունիքի մարզի Փամբակ համայնքում 1 նոր խորքային հորի կառուցում,

Գեղարքունիքի մարզի Արեգունի համայնքում 1 խորքային հորի վերակառուցում,

Գեղարքունիքի մարզի Գեղամասար համայնքում 1 խորքային հորի վերակառուցում

- Ներածություն

Սույն ծրագիրն աջակցություն է ցուցաբերում Գեղարքունիքի մարզի Արեգունի և Գեղամասար համայնքներում գոյություն ունեցող 2 փակված հորերի վերականգնման և Գեղարքունիքի մարզի Փամբակ համայնքում 1 նոր հորի կառուցման ուղղությամբ: Սույն հորերը նախատեսված են շահագործել ոռոգման նպատակով:

Գեղամասար համայնքում վերակառուցման ենթակա հորը հիմնվել է 1987 թվականին և գործել է մինչև 1994 թվականը: 2001 թվականին Գեղամասարի հորը վերակառուցվել է և գործել է մինչև 2004 թվականը:

Արեգունի համայնքում վերակառուցման ենթակա հորը կառուցվել է 1988 թվականին և հիմնադրման տարվանից դադարել է շահագործվել:

- Աշխատանքի նկարագիրը

Սույն պայմանագրով նախատեսվում է իրականացնել հետևյալ աշխատանքները.

- Խորքային հորերի նախագծերի կազմում և հաստատում իրավասու մարմնի կողմից, շինարարական աշխատանքների համար թույլտվությունների ստացում ինչպես նոր, այնպես էլ վերակառուցվող հորերի համար: ՀՀ օրենսդրության պահանջներին համաձայն այլ անհրաժեշտ թույլտվությունների ստացում:

- Գոյություն ունեցող հորերի հորատանցքերի մաքրում, նոր հորի հորատում, ջրբարձրացնող խողովակների տեղադրում, հորատման հետ կապված այլ անհրաժեշտ աշխատանքների իրականացում, խորքային հորերի վերգետնյա մասի աշխատանքների իրականացում ներառյալ քաղաքացիական, մեխանիկական և էլեկտրական համակարգի կառուցման աշխատանքների:

- Հորերի պոմպակայանների գործարկում, շահառուի աշխատակազմի վերապատրաստում,

- Շահագործման համար պատրաստ հորերի հանձնում շահառու կոոպերատիվներին հաստատված նախագծերի, թույլտվությունների և հորերի անձնագրերի հետ միասին:

- Խորքային հորերի նախագծերի կազմում և հաստատում իրավասու մարմնի կողմից, շինարարական աշխատանքների համար թույլտվությունների ստացում ինչպես նոր, այնպես էլ վերակառուցվող հորերի համար: ՀՀ օրենսդրության պահանջներին համաձայն այլ անհրաժեշտ թույլտվությունների ստացում:

Կապալառու կազմակերպությունը կկազմի կառուցման/վերակառուցման ենթակա հորերի նախագծերը, որոնք պետք է հաստատված լինեն իրավասու մարմնի կողմից: Կապալառու կազմակերպությունը կկատարի անհրաժեշտ ուսումնասիրությունները, կկազմի նախագծերը և կստանա շինարարության և այլ թույլտվությունները ՀՀ Բնապահպանության Նախարարությունից, Հայաստանի Էլեկտրական Ցանցեր ՓԲԸ և այլ մարմիններից, որոնք նախատեսված են ՀՀ օրենսդրությամբ:

- Գոյություն ունեցող հորերի հորատանցքերի մաքրում, նոր հորի հորատում, ջրբարձրացնող խողովակների տեղադրում, հորատման հետ կապված այլ անհրաժեշտ աշխատանքների իրականացում, խորքային հորերի վերգետնյա մասի աշխատանքների իրականացում ներառյալ քաղաքացիական, մեխանիկական և էլեկտրական համակարգի կառուցման աշխատանքների:

Գեղարքունիքի մարզի Արեգունի համայնքում գտնվող հորի վերակառուցման աշխատանքներ.

Հորի կանխատեսվող խորությունը՝ 130 մ, հորի ջրատվությունը՝ 8-10 լ/վ

| N | Աշխատանքի նկարագիր | Չափման միավոր | Քանակ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Հորատման աշխատանքներ |  |  |
| 1 | Հորատանցքի մաքրման աշխատանքներ (295 մմ տրամագծով) | գծմ | 130 |
| 2 | Ջրբարձրացնող խողովակների տեղադրում (խողովակի տրամագիծը՝ 110-120 մմ) | գծմ | 85 |
| 3 | Ջրամղման համակարգի կառուցում (պոմպի հզորությունը - 10-12 կվտ, նոմինալ ջրատվությունը՝ - 25 մ3/ժ ) | համակարգ | 1 |
| 4 | Հորատման այլ աշխատանքներ (քամիչ-կլանիչի տեղադրում, պողպատե կցաշուրթերի տեղադրում և այլն) | գումար | 1 |
|  | Փորձաքամիչային աշխատանքներ |  |  |
| 5 | Ջրի փորձնական արտամղում | օր | 3 |
| 6 | Ջրի նմուշարկում և քիմիական անալիզ | նմուշ | 2 |
|  | Խորքային հորի վերգետյա մասի կառուցում/վերակառուցում | գումար | 1 |
|  | Էլեկտրական աշխատանքներ |  |  |
| 7 | Բարձրավոլտ հոսանքագծի և ենթակայանի կառուցում համաձայն պոմպի հզորության (2 հենասյուների տեղադրում, 50 գծ.մ էլեկտրալարման գծի անցկացում, էլեկտրաենթակայանի կառուցում, ավտոմատ անջատիչի, էլեկտրական վահանակի տեղադրում, հողանցման համակարգ, և այլն) | գումար | 1 |
| 8 | Ցանկապատի կառուցում հորի պոմպակայանի շուրջ, ներառյալ կողպվող դարպասի տեղադրումը (ցանկապատը՝ 5մ*5մ, 1.5 մ բարձրությամբ, մետաղական հենասյուներով և բետոնե հիմքով) | գումար | 1 |

Գեղարքունիքի մարզի Գեղամասար համայնքում գտնվող հորի վերակառուցման աշխատանքներ.

Հորի կանխատեսվող խորությունը՝ 120 մ, հորի ջրատվությունը՝ 38-40 լ/վ

| N | Աշխատանքի նկարագիր | Չափման միավոր | Քանակ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Հորատման աշխատանքներ |  |  |
| 1 | Հորատանցքի մաքրման աշխատանքներ (295 մմ տրամագծով) | գծմ | 120 |
| 2 | Ջրբարձրացնող խողովակների տեղադրում (խողովակի տրամագիծը՝ 125-150 մմ) | գծմ | 65 |
| 3 | Ջրամղման համակարգի կառուցում (պոմպի հզորությունը - 50-65 կվտ, նոմինալ ջրատվությունը՝ - 160 մ3/ժ ) | համակարգ | 1 |
| 4 | Հորատման այլ աշխատանքներ (քամիչ-կլանիչի տեղադրում, պողպատե կցաշուրթերի տեղադրում և այլն) | գումար | 1 |
|  | Փորձաքամիչային աշխատանքներ |  |  |
| 5 | Ջրի փորձնական արտամղում | օր | 3 |
| 6 | Ջրի նմուշարկում և քիմիական անալիզ | նմուշ | 2 |
|  | Խորքային հորի վերգետյա մասի կառուցում/վերակառուցում | գումար | 1 |
|  | Էլեկտրական աշխատանքներ |  |  |
| 7 | Բարձրավոլտ հոսանքագծի և ենթակայանի կառուցում համաձայն պոմպի հզորության (5 հենասյուների տեղադրում, 150 գծ.մ էլեկտրալարման գծի անցկացում, էլեկտրաենթակայանի կառուցում, ավտոմատ անջատիչի, էլեկտրական վահանակի տեղադրում, հողանցման համակարգ, և այլն) | գումար | 1 |
| 8 | Ցանկապատի կառուցում հորի պոմպակայանի շուրջ, ներառյալ կողպվող դարպասի տեղադրումը (ցանկապատը՝ 5մ*5մ, 1.5 մ բարձրությամբ, մետաղական հենասյուներով և բետոնե հիմքով) | գումար | 1 |

Գեղարքունիքի մարզի Փամբակ համայնքում նոր խորքային հորի կառուցում.

Հորի կանխատեսվող խորությունը՝ 50 մ, հորի ջրատվությունը՝ 8-10 լ/վ

| N | Աշխատանքի նկարագիր | Չափման միավոր | Քանակ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Հորատման աշխատանքներ |  |  |
| 1 | Հորատման աշխատանքներ (295 մմ տրամագծով) | գծմ | 50 |
| 2 | Ջրբարձրացնող խողովակների տեղադրում (խողովակի տրամագիծը՝ 110-120 մմ) | գծմ | 45 |
| 3 | Ջրամղման համակարգի կառուցում (պոմպի հզորությունը - 10-12 կվտ, նոմինալ ջրատվությունը՝ - 25 մ3/ժ ) | համակարգ | 1 |
| 4 | Հորատման այլ աշխատանքներ (քամիչ-կլանիչի տեղադրում, պողպատե կցաշուրթերի տեղադրում և այլն) | գումար | 1 |
|  | Փորձաքամիչային աշխատանքներ |  |  |
| 5 | Ջրի փորձնական արտամղում | օր | 3 |
| 6 | Ջրի նմուշարկում և քիմիական անալիզ | նմուշ | 2 |
|  | Խորքային հորի վերգետյա մասի կառուցում | գումար | 1 |
|  | Էլեկտրական աշխատանքներ |  |  |
| 7 | Բարձրավոլտ հոսանքագծի և ենթակայանի կառուցում համաձայն պոմպի հզորության (8 հենասյուների տեղադրում, 180 գծ.մ էլեկտրալարման գծի անցկացում, էլեկտրաենթակայանի կառուցում, ավտոմատ անջատիչի, էլեկտրական վահանակի տեղադրում, հողանցման համակարգ, և այլն) | գումար | 1 |
| 8 | Ցանկապատի կառուցում հորի պոմպակայանի շուրջ, ներառյալ կողպվող դարպասի տեղադրումը (ցանկապատը՝ 5մ*5մ, 1.5 մ բարձրությամբ, մետաղական հենասյուներով և բետոնե հիմքով) | գումար | 1 |

- Հորերի պոմպակայանների գործարկում, շահառուի աշխատակազմի վերապատրաստում,

- Շահագործման համար պատրաստ հորերի հանձնում շահառու կոոպերատիվներին հաստատված նախագծերի, թույլտվությունների և հորերի անձնագրերի հետ միասին: